[image: image1.jpg]Beuiid



BOULIT s.r.o. 

Sídlo:





Vzorková prodejna:
Nová Farma 1863



Žižkova 662
431 11 Jirkov




431 11 Jirkov
IČ: 47310499






DIČ: CZ47310499
Mob: 739 018 573







E-mail: boulit@boulit.cz

                                                     Vnitřní předpis výrobce 
                        Směrnice pro vizuální posouzení vnitřních dveřních prvků 
1. Rozsah užití 
Tato směrnice je určena pro vizuální posouzení již namontovaných funkčních interiérových dveří a jejich zárubní v objektu. 

2. Posouzení 
Pro posouzení vizuálně rozeznatelných nedostatků je rozhodující pohled na finálně instalovaný prvek ve standardně používaném stavu. Dosud nenainstalované prvky se posuzují ve standardní poloze používání na stojato. Zkouška se provádí na vzdálenost 1,5 m při úhlu pohledu, který odpovídá běžnému užívání v místnosti. Výška pohledu pro posouzení je stanovena na cca 1,5 m resp. ve výšce očí. Posouzení probíhá při světelných poměrech, které odpovídají osvětlení místnosti denním světlem nebo běžnému osvětlení umělému. Nepřípustné je nasvícení reflektory, přímé slunce nebo přímé nasvícení umělým zdrojem. 

Upozornění: Označení domnělých vad musí být před posouzením odstraněno. 
Nepřípustné jsou: viditelné stopy broušení, praskliny, vyčnívající dřevní vlákna, zbytky lepidel. 
Přípustné jsou: připevnění zasklívacích lišt nastřelovacími drátky a šrouby, které nesmí rezavět a jejich provedení musí být čisté. Viditelné pokosové spojení zárubní. Dorazové části musí být čistě opracované a povrchová vrstva a úprava musí překrývat nosný materiál. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za neodborné zásahy do vlastností díla. 

Výrobní a montážní tolerance 
	Povolené tolerance: výška křídel 
	+/- 2,5 mm 

	šířka křídel 
	+/- 2 mm 

	prohnutí křídel na výšku 
	+/- 4 mm 

	hloubka polodrážky 
	+/- 0,5 mm 

	zadlabání zámku (umístění střelky) 
	+/- 0,5 mm 

	umístění a rovinnost rámečků 
	+/- 2 mm 

	šířka zárubně 
	+/- 1,5 mm 

	šířka zárubně u pokosového spoje 
	+/- 0,5 mm 

	výška zárubně 
	+/- 3 mm 

	umístění protiplechu v zárubni 
	+/- 0,5 mm 

	rozteč navrtání pantů 
	+/-1 mm 

	spára mezi křídlem a podlahou 
	3 až 8 mm 


 Reklamace na výrobek (dveřní křídlo, zárubeň) nebude uznána pokud jednotlivé rozměry dveří a zárubní nebo funkčních či montážních spár nejsou větší než výše uvedené povolené tolerance a to jak jednotlivě nebo dohromady. 

V Jirkově dne 1.4.2017                                                                                                     Ing.Kozl Petr – jednatel firmy

